## Slide 1
Alertas de SN
Inventario
GSOC
NO
Correo Informativo
Contactos Outlook LCON
SI
Ver Entidad
SA ó IX
Resto Entidades
Procedimiento Especifico
Caida/Corte (equipo esta con mas de 1 minuto sin comunicación)
Flapeos ( equipo esta con menos de un minuto sin comunicación)
Saturacion Ver graficas, si esta arriba procedimiento,
si ha bajado no, CUIDADO SI VUELVE SUBIR
La red de la línea esta superior al 80%
Procedimiento General de Incidencias
(Manual Operativo)